## Sheet1
| Temperatura Nominal(ºC) | Temperatura Medida PT100 (ºC) - Eixo x | LM35 (V)
Forno A | 4.94 | 5.6989 | 0.057 | 0.0591 | 0.0602 | 0.0581 | 0.0581 | 0.057
Forno B | 9.88 | 10.7527 | 0.1075 | 0.1054 | 0.1065 | 0.1054 | 0.1075 | 0.1065
Forno C | 20.22 | 20.9677 | 0.2097 | 0.2108 | 0.2097 | 0.2086 | 0.2097 | 0.2097
Forno D | 36.79 | 37.0968 | 0.371 | 0.372 | 0.3699 | 0.3817 | 0.3731 | 0.3699
Forno E | 45.35 | 46.3431 | 0.4634 | 0.4624 | 0.4624 | 0.4634 | 0.4645 | 0.4624
Forno F | 58.75 | 59.6774 | 0.5968 | 0.5968 | 0.5978 | 0.5978 | 0.5978 | 0.5978
Tensão Média (V) - Eixo y | Desv.Padrão (V) | Inc. Tipo A (V) | In. Tipo B Arduino (V) | Inc. Tipo B LM35 (V) | Inc. P. σP - σy (V)
0.0581 | 0.0012406 | 0.00050646 | 0.009775 | 0.005 | 0.010991
0.10647 | 0.0009395 | 0.00038355 | 0.009775 | 0.005 | 0.010986
0.2097 | 0.0006957 | 0.00028402 | 0.009775 | 0.005 | 0.010983
0.3715 | 0.0044698 | 0.0018248 | 0.009775 | 0.005 | 0.01113
0.4629 | 0.00084951 | 0.00034681 | 0.009775 | 0.005 | 0.010985
0.5978 | 0.0005164 | 0.00021082 | 0.009775 | 0.005 | 0.010982
Tensão Média - y (V) | Inc. P. σP - σy (V) | 1/(σy)² | x/(σy)² | y/(σy)² | x²/(σy)² | xy/(σy)²
0.05825 | 0.010991 | 8277.6575 | 47173.5421 | 482.1735 | 268837.2992 | 2747.8588
0.10647 | 0.010986 | 8285.1595 | 89087.835 | 882.0933 | 957934.7634 | 9484.8848
0.2097 | 0.010983 | 8289.7231 | 173816.4262 | 1738.3549 | 3644530.6787 | 36449.3046
0.3715 | 0.01113 | 8072.3018 | 299456.5659 | 2998.8601 | 11108880.3344 | 111248.1142
0.4629 | 0.010985 | 8287.0019 | 384045.3575 | 3836.0532 | 17797852.4083 | 177774.596
0.5978 | 0.010982 | 8292.213 | 494857.7108 | 4957.0849 | 29531821.551 | 295825.9395
|  | Sσy | Sx | Sy | Sx² | Sxy
|  | 49504.0568 | 1488437.4375 | 14894.62 | 63309857.035 | 633530.698
Delta (∆) | a | b
918648750106.6069 | 0.010007 | 5.9379e-06
Temperatura Medida PT100 (ºC) - Eixo x | f(x) = ax + b | Tensão Média - y (V) | Inc. P. σP - σy (V)
5.6989 | 0.057033 | 0.05825 | 0.010991
10.7527 | 0.1076 | 0.10647 | 0.010986
20.9677 | 0.20982 | 0.2097 | 0.010983
37.0968 | 0.37122 | 0.37293 | 0.01113
46.3431 | 0.46375 | 0.46308 | 0.010985
59.6774 | 0.59718 | 0.59747 | 0.010982